附件：

**淄博市临淄区人民医院**

**存储SSD硬盘项目**

医

院

采

购

需

求

报

告

编制时间：2018年10月12日

**项目名称：**淄博市临淄区人民医院存储SSD硬盘项目

**采 购 人：**淄博市临淄区人民医院

地 址：临淄区桓公路139号

联 系 人：李莹

联系方式：0533-7160456

资金来源：自筹资金

**拟采用的采购组织形式：**部门集中采购

**拟采用的采购方式：**公开招标

**拟采用的评审方法：**综合评分法

本项目分一个包，每个包评审排序取前三名作为中标候选人。

**采购项目内容及标段划分情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段 | 名称 | 供应商资格要求 |
| **1** | **临淄区人民医院存储SSD硬盘项目** | 1、具有独立法人资格的供应商，具有统一社会信用代码的营业执照、法定代表人身份证或法人授权委托书及被委托人身份证、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，以上证件原件及盖章复印件;2、供应商自行核查并提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站加盖鲜章的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；4、本项目不接受联合体投标。 |

**本次招标共1个包，供应商须对所报项目的内容做出报价响应，否则作废标处理。**

**设备主要技术参数及服务要求**1**、除了本项目货物的技术规格要求以外，投标响应的技术指标均应符合相应的国家标准。并提供相关有效的认证资料或提供能包涵本项目需要货物的技术要求资料给予支持说明。**

**2、货物需要技术要求如下：**

**临淄区人民医院存储SSD硬盘参数**

存储设备型号：EMC UNITY 400F

数量：14块

参数：UNITY AFA 1.6TB AFP SSD 25×2.5 DRIVE；eMLC类型；SAS接口；用于现有EMC UNITY 400F；配置硬盘所需要的各种软件功能许可，不停机加入到现有存储设备中；原厂商提供安装及维保服务。